PAGE  
7

	[image: image1.png]/-
—p S SANEPAR

SANEAMENTO DO PARANA







Concurso Público
Edital n°01/2004

	Agente Técnico de Produção I

Operador de Redes


	

	
	INSTRUÇÕES

1.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.

2.
Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.

3.
A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.
A prova é composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais apenas uma é correta.

5.
Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.

6.
Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica com tinta preta, tendo o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço destinado para cada marcação.

7.
Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato. 

8.
Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.

9.
Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados.

10.
O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.

11.
Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas e 30 minutos
	Português

Matemática

Conhecimentos 

Gerais

Específica

	

	NÚMERO DE INSCRIÇÃO
	
	TURMA
	
	NOME DO CANDIDATO



	

	ASSINATURA DO CANDIDATO




(


	RESPOSTAS

	01 -
	06 -
	11 -
	16 -
	21 -
	26 -
	31 -
	36 -

	02 -
	07 -
	12 -
	17 -
	22 -
	27 -
	32 -
	37 -

	03 -
	08 -
	13 -
	18 -
	23 -
	28 -
	33 -
	38 -

	04 -
	09 -
	14 -
	19 -
	24 -
	29 -
	34 -
	39 -

	05 -
	10 -
	15 -
	20 -
	25 -
	30 -
	35 -
	40 -


PORTUGUÊS

As questões 01, 02, 03, 04 e 05 referem-se ao texto abaixo.

Depois dos atentados terroristas à rede ferroviária de Madri, em 11 de março, os jovens espanhóis e o Partido Socialista mobilizaram a população por meio de mensagens em celulares. O esforço – cerca de dois milhões de mensagens – derrubou o Partido Popular do governo, considerado responsável pela atração do radicalismo islâmico ao país, depois de seu apoio à guerra do Iraque. Repetia-se na Península Ibérica o mesmo tipo de ação que um milhão de filipinos já havia realizado para a derrubada do presidente Joseph Estrada, em 2001. Os dois exemplos fazem parte daquilo que o pesquisador de tecnologia Howard Rheingold chamou de “multidões inteligentes”. Rheingold previa, já em 2000, que a moda das telemensagens avançaria como uma onda gigantesca a partir do Japão. Tóquio foi o epicentro deste fenômeno, e no final dos anos 90 tinha milhões de usuários.

Hoje, 100% das adolescentes japonesas têm fones com telemensagem. Esta massa envia um mínimo de 15 textos diários e compõe o maior mercado do serviço no mundo. O fascínio nipônico por esta forma de comunicação é tamanho que muitos jovens têm amigos que nunca viram e só mantêm relacionamento via mensagens no celular. São os chamados Meru Tomo. “Essa geração de japoneses praticamente não usa o telefone para falar, mas sim como forma de enviar e-mails. Muitos estão até deixando de comprar computadores. Os celulares substituíram os laptops”, diz a professora Mizuko Ito, pesquisadora da Universidade de Keio, atualmente trabalhando no Centro de Comunicações Annenberg, na Universidade da Califórnia do Sul. (...)

Adolescente ou não, quem começa a mandar mensagens, dizem os telemaníacos, vira fanático, até porque os torpedos são mais baratos do que o minuto falado. No Japão, a obsessão pelas telemensagens é tamanha que os adolescentes ficaram conhecidos como “tribo do polegar”. Os teclados nos aparelhos são operados por polegares, o que deu origem não apenas ao nome desta geração, mas a especulações desconcertantes. A britânica Sadie Plant, pesquisadora de tendências culturais e tecnológicas, reportou que as crianças e os adolescentes do Japão, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos estavam desenvolvendo superpolegares devido ao uso exagerado deste dedo em videogames e telemensagens. “Uma bobagem!”, garante o professor Randall Susman, do departamento de antropologia da Universidade de Nova York. “Seriam necessárias muitas gerações de usuários para conseguir mudar a configuração do polegar”.

(ISTOÉ 1799, 31 mar. 2004.)

01 -
Segundo o texto, é correto afirmar:

a)
O Partido Popular espanhol foi responsável pelo uso maciço de telemensagens com o objetivo de mobilizar a população para as eleições de março de 2004.

*b)
O maior segmento populacional de usuários de telemensagens está no Japão e é constituído por jovens do sexo feminino. 

c)
Os jovens japoneses tendem a fazer uma distribuição equilibrada entre as duas formas de uso dos seus celulares: voz e telemensagens. 

d)
A mobilização política com o uso de telemensagens observada na Espanha em março de 2004 foi pioneira nesse tipo de ação.

e)
Na Espanha, os radicais islâmicos foram responsáveis pelo apoio do país à guerra do Iraque.

02 -
Entre os usos das aspas apontados nas alternativas abaixo, assinale o que justifica sua presença nas expressões “multidões inteligentes” e “tribo do polegar”.
a)
Indicar a significação de uma palavra, expressão ou frase.

b)
Indicar o título de uma obra.

c)
Realçar o uso irônico de uma palavra ou expressão.

d)
Marcar o início e final de uma citação.

*e)
Destacar expressões que não foram criadas pelo autor do texto.

03 -
A expressão “especulações desconcertantes”, utilizada no último parágrafo do texto, poderia ser substituída, sem alteração do sentido original, por:

*a)
conjecturas despropositadas. 

b)
investigações desconexas.

c)
hipóteses comprometedoras.

d)
afirmações atípicas.

e)
demonstrações controversas.

04 -
Assinale a alternativa em que a expressão grifada pode ser substituída pela que está entre parênteses sem necessidade de ajustes na concordância verbal e/ou nominal.

a)
O esforço – cerca de dois milhões de mensagens – derrubou o Partido Popular do governo. (As manifestações)
b)
Seriam necessárias muitas gerações de usuários para conseguir mudar a configuração do polegar. (séculos de uso dos celulares)
c)
Os jovens espanhóis e o Partido Socialista mobilizaram a população por meio de mensagens em celulares. (O Partido Socialista)
*d)
O fascínio nipônico por esta forma de comunicação é tamanho que muitos jovens têm amigos que nunca viram. (O interesse dos japoneses) 
e)
No Japão, a obsessão pelas telemensagens é tamanha que os adolescentes ficaram conhecidos como “tribo do polegar”. (o uso de telemensagens)
05 -
Assinale a alternativa que apresenta o uso adequado dos sinais de pontuação.

a)
Depois dos atentados terroristas de 11 de março que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista, adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições; o uso maciço de telemensagens em celulares.

b) Depois dos atentados terroristas de 11 de março – que causaram quase 200 mortes – os jovens espanhóis e o Partido Socialista, adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições, o uso maciço de telemensagens em celulares.

*c)
Depois dos atentados terroristas de 11 de março, que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições: o uso maciço de telemensagens em celulares.

d)
Depois dos atentados terroristas de 11 de março, que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista adotaram uma estratégia inovadora; para mobilizar a população: para as eleições, o uso maciço de telemensagens em celulares.

e) Depois dos atentados terroristas de 11 de março, que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista, adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições – o uso maciço de telemensagens em celulares.

MATEMÁTICA 

06 -
Em uma certa escola, 3360 alunos matricularam-se em 2004, sendo esse número 5% maior do que o número de alunos que se matricularam em 2003. A diferença entre o número de alunos matriculados em 2004 e o número de matriculados em 2003 é de:
a)
120

b)
130

c)
140

d)
150

*e)
160

07 -
A média aritmética de 3 números (x, y e z) é 6, e  a média aritmética ponderada desses números relativa aos pesos 1, 3 e 4, respectivamente, é 6,75. Sabendo-se que z = 6,  então um dos outros dois números é:

a)
5

b)
6

c)
7

d)
8

*e)
9

08 -
Se um veículo espacial, em velocidade constante, percorre uma distância em 1 h 25 min 28 s, então, à mesma velocidade, o tempo que gastará para percorrer 1/4  dessa distância será de:

a)
20 min 20 s

b)
21 min 20 s

c)
21 min 21 s

*d)
21 min 22 s

e)
22 min 05 s

09 -
Se 8 máquinas iguais, cada uma trabalhando 15 horas por dia, produzem certo número de peças em determinado número de dias de funcionamento, então apenas 6 dessas máquinas, para produzirem o mesmo número de peças no mesmo número de dias de funcionamento, deverão trabalhar cada uma delas:

a)
18 horas por dia

b)
19 horas por dia

*c)
20 horas por dia

d)
21 horas por dia

e)
22 horas por dia

10 -
A área lateral de um cilindro circular reto, cuja altura é de 30 cm e cujo raio da base é de 10 cm, é igual a:

a)
300
[image: image2.wmf]p

 cm2

b)
350
[image: image3.wmf]p

 cm2
c)
450
[image: image4.wmf]p

 cm2
d)
500
[image: image5.wmf]p

 cm2
*e)
600
[image: image6.wmf]p

 cm2
11 -
O comprimento de um retângulo é igual a 3 vezes sua altura, e sua área é de 243 cm2. Então a altura do retângulo é de:
a)
3 cm

*b)
9 cm

c)
18 cm

d)
27 cm

e)
30 cm

12 -
Uma pesquisa feita em um universo de 12000 pessoas apontou que 42% delas preferem uma marca de cerveja X e 58% preferem uma marca Y. A fim de que, nesse mesmo universo, a marca X venha a ter mais do que 50% de preferência, é necessário que haja mudança de preferência de, no mínimo:
*a)
961 dessas pessoas

b)
1201 dessas pessoas

c)
1441 dessas pessoas

d)
1681 dessas pessoas

e)
1921 dessas pessoas

13 -
Considere as afirmativas abaixo relativas ao sistema métrico decimal.

I.
25 dm2 = 250 cm2
II.
25 dm2 = 2500 cm2
III.
12 m2 = 120 dm2
IV.
12 m2 = 1200 dm2
Assinale a alternativa correta.

a)
Somente as afirmativas  I e II são verdadeiras.

b)
Somente as afirmativas  I e III são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas  I e IV são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas  II e III são verdadeiras.

*e)
Somente as afirmativas  II e IV são verdadeiras.

14 -
Em uma escola, para verificação da aprendizagem em certa disciplina, são aplicadas três provas, com pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Para um aluno ser aprovado nessa disciplina, deve ser no mínimo 5,0 a média aritmética ponderada das notas que ele obtiver nas três provas relativamente aos pesos mencionados. Se nas duas primeiras provas um dos alunos obteve notas 4,0 e 3,5, respectivamente, então, para que seja aprovado, a nota mínima que ele deve obter na terceira prova é:

a) 
6,0

b)
6,1

c)
6,2

*d)
6,3

e)
6,4

15 -
Uma dona de casa, procurando fazer uso racional dos equipamentos domésticos e do consumo de água, observou que a freqüência ótima para a utilização da máquina de lavar roupa é uma vez em dias alternados. Sabe-se que o consumo de água dessa máquina é de 150,9 litros em cada vez que é usada. Se essa freqüência de uso da máquina for cumprida rigorosamente, o volume de água gasto pela máquina no mês de abril será de:

a)
22635 litros
*b)
2,2635 m3
c)
2414,4 dm3
d)
2112,6 litros
e)
24144 litros

CONHECIMENTOS GERAIS

16 -
Sobre a escolha de candidatos a cargos políticos (vereador, deputado, senador), é correto afirmar que predomina entre o eleitorado brasileiro:

a)
a escolha racional, através da leitura da plataforma política do candidato.

b)
a escolha partidária, com base na agremiação política a que o candidato pertence.

*c)
a escolha personalista, a partir das características pessoais do candidato.

d)
a escolha meritocrática, com base no desempenho do candidato em funções burocráticas anteriores.

e)
a escolha religiosa, com base na fé que o candidato professa.

17 -
“O cientista político Francis Fukuyama, em seu livro intitulado O fim da História, afirma que a História, no final do século XX, chegou a seu ponto final e o liberalismo tornou-se o regime hegemônico. Seu texto é claramente um elogio ao grande vencedor da Guerra Fria, ou seja, ele está permeado de louvores ao triunfo dos Estados Unidos sobre os Estados ditos comunistas. O ‘fim da história’ do qual trata o autor é ‘o ponto final da evolução ideológica da humanidade e a universalização da democracia liberal ocidental como forma final de governo humano’.”  (in: Jornal da Tarde, 28 out. 1989).

Considerando o comentário acima, NÃO é correto afirmar:

a)
Fukuyama estrutura sua análise em contraposição à análise marxista que põe o comunismo no nível mais alto da evolução política histórica da humanidade.

b)
A queda do muro de Berlim teria selado, para Francis Fukuyama, o triunfo da sociedade capitalista ocidental sobre os países do bloco comunista, pondo fim, dessa forma, à bipolarização proporcionada pelo contexto da Guerra Fria.

*c)
Para Fukuyama, a Glasnost (a política de “transparência”) e a Perestróika (a política de “reestruturação”) da URSS foram os dois grandes acontecimentos que puseram fim à bipolarização mundial, o que confirma a superioridade do capitalismo.

d)
De acordo com Fukuyama, a forma ideal, acabada e viável para o mundo é o liberalismo democrático baseado na liberdade dos indivíduos e na legitimidade dos governantes que, por sua vez, é obtida pelo consentimento da população através do voto.

e)
Francis Fukuyama prega o fim das ideologias não-liberais e sua substituição pelas formas neocorporativistas de representação política.

18 -
O sociólogo Sérgio Adorno, ao investigar as práticas penais brasileiras, constatou que, no preenchimento de um formulário, por exemplo, quando o indivíduo acusado de algum delito tinha o direito de definir sua cor, ele “branqueava” sempre a resposta. Por outro lado, no curso do inquérito havia uma tendência a se “enegrecer” ou a “embranquecer” o acusado. Se o réu negro provasse ser trabalhador e pai de família, ele se transformava mais e mais em “moreno claro”, nos documentos do inquérito. O inverso também foi observado. A partir da constatação de Sérgio Adorno, assinale a alternativa que está de acordo com a tese sustentada pelo autor:

*a)
Réus negros tendem a ter um tratamento penal mais rigoroso se comparados a réus brancos.

b)
Há uma tendência natural de se branquear a cor da pele, pois se acredita que a justiça brasileira associe diretamente cor e criminalidade, muito embora esse fato não tenha sido comprovado empiricamente pelo analista.

c)
A justiça brasileira trata os cidadãos de maneira igual, independentemente da cor de sua pele; o que se vê são atitudes racistas por parte dos próprios réus.

d)
Os réus, quando têm o direito de definir sua cor, tendem a branqueá-la por acreditar que esse fato pode ajudá-los no decorrer do processo, o que não foi constatado pelo autor.

e)
Não há nenhuma ligação, no tratamento penal, entre raça e classe social.

19 -
Sobre o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), considere as afirmativas a seguir.

I.
Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são: Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia.

II.
Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são países que saíram vitoriosos da II Guerra Mundial.

III.
O Brasil será o primeiro país da América Latina a figurar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU a partir de 2006.

IV.
Nenhum dos países dos continentes africano e sul-americano são membros do Conselho de Segurança da ONU.


Assinale a alternativa correta.

*a)
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

b)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

e)
Somente a afirmativa III é verdadeira.

20 -
No ciclo hidrológico, o escoamento superficial forma:

*a)
córregos, rios e lagos.

b)
córregos e lençol freático.

c)
apenas rios.

d)
rios, lagos e poços artesianos.

e)
lençol freático, poços artesianos, córregos e lagos.

ESPECÍFICA

21 -
Recomenda-se a seguinte seqüência de instalação para a tubulação de recalque de um sistema elevatório não afogado:

a)
redução concêntrica, bomba, redução excêntrica, registro de gaveta.

b)
válvula de pé, bomba, registro de gaveta, redução excêntrica.

*c)
bomba, redução concêntrica, válvula de retenção, registro de gaveta.

d)
bomba, redução excêntrica, válvula de retenção.

e)
bomba, válvula de retenção, redução excêntrica, registro de globo.

22 -
O sistema de esgotamento sanitário usualmente apresenta a seguinte configuração:

*a)
rede coletora, coletor tronco, interceptor, estação elevatória, emissário, estação de tratamento de esgoto, emissário e corpo hídrico.

b)
interceptor, estação de tratamento de esgoto, rede coletora, coletor tronco, estação elevatória, emissário e corpo hídrico.

c)
estação elevatória, coletor tronco, emissário, rede coletora, interceptor, estação de tratamento de esgoto, emissário e corpo hídrico.

d)
coletor tronco, rede coletora, emissário, interceptor, estação elevatória, estação de tratamento de esgoto, emissário e corpo hídrico.

e)
estação de tratamento de esgoto, emissário, rede coletora, coletor tronco, interceptor, estação elevatória, emissário e corpo hídrico.

23 -
Relacionando as unidades com suas respectivas variáveis, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda:

1.
Potência
(   ) Volt

2.
Tensão
(   ) Ohm

3.
Resistência
(   ) Ohm . metro

4.
Corrente
(   ) Watt

5.
Resistividade
(   ) Ampère

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta na coluna da direita, de cima para baixo:

a)
4, 2, 3, 1, 5

b)
5, 4, 2, 3, 1

*c)
2, 3, 5, 1, 4

d)
2, 5, 4, 3, 1

e)
1, 3, 4, 2, 5

24 -
O terminal de limpeza é constituído de um acessório para limpeza e desobstrução de redes coletoras de esgoto. O mesmo é instalado:

a)
nas mudanças de direção das tubulações.

b)
nas mudanças de declividade das tubulações.

c)
na conexão dos coletores.

*d)
no início do trecho de tubulação.

e)
em degraus com altura inferior a 0,40 m.

25 -
A função básica de um booster em uma rede de distribuição de água é:

a)
admitir ar na tubulação.

b)
propiciar a limpeza da rede quando instalado em cotas baixas da mesma.

*c)
aumentar a pressão da água na rede.

d)
diminuir a perda de carga.

e)
expurgar água da rede.

26 -
Uma estação convencional de tratamento de água usualmente apresenta a seguinte configuração:

a)
desinfecção, decantação, floculação, coagulação e filtração.

b)
desinfecção, coagulação, decantação, floculação, e filtração.

*c)
coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção.

d)
decantação, floculação, coagulação e filtração.

e)
coagulação, filtração, floculação, flotação e decantação.

27 -
Nos sistemas de abastecimento de água, para tubulações com escoamento sob regime forçado, os materiais usuais são:

a)
concreto, cerâmica, PRFV.

*b)
ferro fundido, PEAD, PVC.

c)
PVC, cerâmica, PRFV.

d)
PEAD, concreto, ferro fundido.

e)
cerâmica, PEAD, concreto.

28 -
Alguns equipamentos são utilizados para a medição das variáveis relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e aos sistemas de esgotamento sanitários. Considere as afirmativas abaixo:

I.
O medidor do tipo Venturi mede a pressão diferencial para estimar a vazão do escoamento.

II.
A calha Parshal mede a vazão de escoamentos sob regime forçado.

III.
O tubo de Pitot estima a velocidade do escoamento na tubulação.

IV.
Os vertedores retangulares são usados para medir vazão do escoamento.

 
Assinale a alternativa correta.

a)
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

b)
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

*e)
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

29 -
A linha DEFOFo de tubulações é utilizada:

a)
em redes de esgotamento sanitário.

*b)
em redes de distribuição de água.

c)
em sistemas de drenagem de águas pluviais.

d)
em sistemas de drenagem de águas pluviais e em redes de esgotamento sanitário.

e)
em redes de água e de esgoto.

30 -
Para detectar ruídos, com o objetivo de identificar vazamentos em redes de distribuição de água, pode ser utilizado o seguinte equipamento:

a)
hidrômetro eletromagnético.

b)
indicador tipo campânula.

c)
tubo Dall.

*d)
geofone.

e)
sensor de nível.

31 -
Na operação e manutenção de redes de distribuição, algumas questões são fundamentais. Considere as seguintes afirmativas:

I.
Após o conserto de um trecho de uma rede de distribuição, o registro de descarga mais próximo deve ser aberto para lavar o trecho e proporcionar adequada concentração de cloro residual.

II.
Manobrar registros é usual para otimizar a distribuição da água na rede.

III.
Monitorar a pressão estática e dinâmica serve para, respectivamente: atender os pontos com cotas mais altas da rede e diminuir o volume de perdas físicas de água por vazamento.

IV.
Monitorar a concentração de cloro residual na água distribuída é a maneira de garantir a desinfecção da mesma.

 
Assinale a alternativa correta.

a)
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

*b)
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

e)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

32 -
As tubulações de PVC para rede de esgoto apresentam espessura de parede menor que as tubulações de PVC para rede de água. Isso ocorre porque:

a)
o escoamento do esgoto e da água é sob regime forçado.

b)
o escoamento do esgoto e da água é sob regime livre.

*c)
o escoamento do esgoto é sob regime livre enquanto da água é sob regime forçado.

d)
usualmente a tubulação de esgoto é enterrada em menor profundidade que a da água.

e)
usualmente ambas as tubulações são enterradas à mesma profundidade.

33 -
Os tubos de PVC rígido, com juntas elásticas, para rede de água, apresentam as seguintes classes:

a)
K7 e K9.

b)
A-2 e A-3.

c)
1,0 MPA e K7.

*d)
12, 15 e 20.

e)
K7, K9, A-2 e A-3.

34 -
No projeto e instalação de sistemas elevatórios, alguns cuidados devem ser tomados para que a operação seja eficiente e adequada. Considere as seguintes afirmativas:

I.
A válvula de retenção deve ser instalada na linha de recalque junto à jusante do conjunto motobomba, de maneira a impedir o retorno da água em tal linha.

II.
Deve-se instalar válvulas de alívio, câmaras de compensação ou chaminés de equilíbrio para minimizar o golpe de aríete nas linhas de recalque.

III.
Deve-se instalar a válvula de pé com crivo apoiada sobre o fundo do poço de sucção.

IV.
Considerar o nível mínimo de água no poço de sucção para evitar a cavitação.

 
Assinale a alternativa correta.

a)
Somente a afirmativa IV é verdadeira.

b)
Somente a afirmativa III é verdadeira.

c)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

*e)
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

35 -
Considerando a função dos equipamentos, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

1.
A válvula de pé
(   ) bloqueia o fluxo e regula a vazão do escoamento.

2.
A ventosa
(   ) bloqueia o fluxo.

3.
A válvula de globo
(   ) retém água na tubulação de sucção.

4.
O registro de descarga
(   ) expurga ou admite o ar.

5.
A válvula de gaveta
(   ) promove a limpeza da rede.

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo.

a)
5, 3, 4, 2, 1

b)
4, 1, 3, 2, 5

c)
1, 3, 2, 5, 4

d)
2, 5, 3, 1, 4

*e)
3, 5, 1, 2, 4

36 -
Para a operação e manutenção das estações elevatórias de esgoto, algumas questões devem ser consideradas. Considere as seguintes afirmativas:

I.
Usualmente o tempo de detenção máximo de esgoto é de 30 minutos.

II.
A potência do conjunto elevatório é função apenas de vazão a recalcar e do desnível geométrico.

III.
Bombas submersas podem ser utilizadas para recalcar o esgoto.

IV.
Usualmente o tempo de detenção máximo do esgoto é de 120 minutos.

 
Assinale a alternativa correta.

*a)
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

b)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

e)
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

37 -
A limpeza das tubulações da rede de esgoto são importantes:

a)
apenas para desobstruir as tubulações.

b)
apenas para evitar a formação de gases no interior da tubulação.

*c)
tanto para desobstruir as tubulações quanto para evitar a formação de gases no interior das mesmas.

d)
para propiciar o escoamento para a plena seção.

e)
para, simultaneamente, evitar a formação de gases e propiciar o escoamento à seção plena.

38 -
A água de poço artesiano para consumo humano normalmente apresenta baixos valores de cor e turbidez. Logo, o tratamento mínimo esperado é:

a)
coagulação e floculação.

b)
decantação.

c)
filtração.

d)
filtração e desinfecção.

*e)
desinfecção.

39 -
São considerados sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto:

a)
lodo ativado, lagoa anaeróbia, reator anaeróbio.

b)
filtro anaeróbio, filtro biológico, lagoa anaeróbia.

c)
fossa séptica, reator anaeróbio, filtro anaeróbio.

d)
lodo ativado, filtro biológico, fossa séptica.

*e)
fossa séptica, filtro biológico, lagoa facultativa.

40 -
A tensão é:

a)
apenas diretamente proporcional à corrente.

b)
apenas inversamente proporcional à resistência.

c)
independente da resistência.

d)
independente da corrente.

*e)
diretamente proporcional à corrente e à resistência.








_1143180336.unknown

_1143180364.unknown

