PAGE  
6

	[image: image1.png]/-
—p S SANEPAR

SANEAMENTO DO PARANA







Concurso Público
Edital n°01/2004

	Técnico em Edificações II

Controlador de Obras II


	

	
	INSTRUÇÕES

1.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.

2.
Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.

3.
A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.
A prova é composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais apenas uma é correta.

5.
Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.

6.
Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica com tinta preta, tendo o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço destinado para cada marcação.

7.
Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato. 

8.
Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.

9.
Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados.

10.
O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.

11.
Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas e 30 minutos
	Português

Matemática 

Conhecimentos 

Gerais

Específica

	

	NÚMERO DE INSCRIÇÃO
	
	TURMA
	
	NOME DO CANDIDATO



	

	ASSINATURA DO CANDIDATO




(


	RESPOSTAS

	01 -
	06 -
	11 -
	16 -
	21 -
	26 -
	31 -
	36 -

	02 -
	07 -
	12 -
	17 -
	22 -
	27 -
	32 -
	37 -

	03 -
	08 -
	13 -
	18 -
	23 -
	28 -
	33 -
	38 -

	04 -
	09 -
	14 -
	19 -
	24 -
	29 -
	34 -
	39 -

	05 -
	10 -
	15 -
	20 -
	25 -
	30 -
	35 -
	40 -


PORTUGUÊS

As questões 01, 02, 03, 04 e 05 referem-se ao texto abaixo.

Depois dos atentados terroristas à rede ferroviária de Madri, em 11 de março, os jovens espanhóis e o Partido Socialista mobilizaram a população por meio de mensagens em celulares. O esforço – cerca de dois milhões de mensagens – derrubou o Partido Popular do governo, considerado responsável pela atração do radicalismo islâmico ao país, depois de seu apoio à guerra do Iraque. Repetia-se na Península Ibérica o mesmo tipo de ação que um milhão de filipinos já havia realizado para a derrubada do presidente Joseph Estrada, em 2001. Os dois exemplos fazem parte daquilo que o pesquisador de tecnologia Howard Rheingold chamou de “multidões inteligentes”. Rheingold previa, já em 2000, que a moda das telemensagens avançaria como uma onda gigantesca a partir do Japão. Tóquio foi o epicentro deste fenômeno, e no final dos anos 90 tinha milhões de usuários.

Hoje, 100% das adolescentes japonesas têm fones com telemensagem. Esta massa envia um mínimo de 15 textos diários e compõe o maior mercado do serviço no mundo. O fascínio nipônico por esta forma de comunicação é tamanho que muitos jovens têm amigos que nunca viram e só mantêm relacionamento via mensagens no celular. São os chamados Meru Tomo. “Essa geração de japoneses praticamente não usa o telefone para falar, mas sim como forma de enviar e-mails. Muitos estão até deixando de comprar computadores. Os celulares substituíram os laptops”, diz a professora Mizuko Ito, pesquisadora da Universidade de Keio, atualmente trabalhando no Centro de Comunicações Annenberg, na Universidade da Califórnia do Sul. (...)

Adolescente ou não, quem começa a mandar mensagens, dizem os telemaníacos, vira fanático, até porque os torpedos são mais baratos do que o minuto falado. No Japão, a obsessão pelas telemensagens é tamanha que os adolescentes ficaram conhecidos como “tribo do polegar”. Os teclados nos aparelhos são operados por polegares, o que deu origem não apenas ao nome desta geração, mas a especulações desconcertantes. A britânica Sadie Plant, pesquisadora de tendências culturais e tecnológicas, reportou que as crianças e os adolescentes do Japão, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos estavam desenvolvendo superpolegares devido ao uso exagerado deste dedo em videogames e telemensagens. “Uma bobagem!”, garante o professor Randall Susman, do departamento de antropologia da Universidade de Nova York. “Seriam necessárias muitas gerações de usuários para conseguir mudar a configuração do polegar.”

(ISTOÉ 1799, 31 mar. 2004.)

01 -
Segundo o texto, é correto afirmar:

a)
O Partido Popular espanhol foi responsável pelo uso maciço de telemensagens com o objetivo de mobilizar a população para as eleições de março de 2004.

*b)
O maior segmento populacional de usuários de telemensagens está no Japão e é constituído por jovens do sexo feminino. 

c)
Os jovens japoneses tendem a fazer uma distribuição equilibrada entre as duas formas de uso dos seus celulares: voz e telemensagens. 

d)
A mobilização política com o uso de telemensagens observada na Espanha em março de 2004 foi pioneira nesse tipo de ação.

e)
Na Espanha, os radicais islâmicos foram responsáveis pelo apoio do país à guerra do Iraque.

02 -
Entre os usos das aspas apontados nas alternativas abaixo, assinale o que justifica sua presença nas expressões “multidões inteligentes” e “tribo do polegar”.
a)
Indicar a significação de uma palavra, expressão ou frase.

b)
Indicar o título de uma obra.

c)
Realçar o uso irônico de uma palavra ou expressão.

d)
Marcar o início e final de uma citação.

*e)
Destacar expressões que não foram criadas pelo autor do texto.

03 -
A expressão “especulações desconcertantes”, utilizada no último parágrafo do texto, poderia ser substituída, sem alteração do sentido original, por:

*a)
conjecturas despropositadas. 

b)
investigações desconexas.

c)
hipóteses comprometedoras.

d)
afirmações atípicas.

e)
demonstrações controversas.

04 -
Assinale a alternativa em que a expressão grifada pode ser substituída pela que está entre parênteses sem necessidade de ajustes na concordância verbal e/ou nominal.

a)
O esforço – cerca de dois milhões de mensagens – derrubou o Partido Popular do governo. (As manifestações)
b)
Seriam necessárias muitas gerações de usuários para conseguir mudar a configuração do polegar. (séculos de uso dos celulares)
c)
Os jovens espanhóis e o Partido Socialista mobilizaram a população por meio de mensagens em celulares. (o Partido Socialista)
*d)
O fascínio nipônico por esta forma de comunicação é tamanho que muitos jovens têm amigos que nunca viram. (O interesse dos japoneses) 
e)
No Japão, a obsessão pelas telemensagens é tamanha que os adolescentes ficaram conhecidos como “tribo do polegar”. (o uso de telemensagens)
05 -
Assinale a alternativa que apresenta o uso adequado dos sinais de pontuação.

a)
Depois dos atentados terroristas de 11 de março que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista, adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições; o uso maciço de telemensagens em celulares.

b) Depois dos atentados terroristas de 11 de março – que causaram quase 200 mortes – os jovens espanhóis e o Partido Socialista, adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições, o uso maciço de telemensagens em celulares.

*c)
Depois dos atentados terroristas de 11 de março, que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições: o uso maciço de telemensagens em celulares.

d)
Depois dos atentados terroristas de 11 de março, que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista adotaram uma estratégia inovadora; para mobilizar a população: para as eleições, o uso maciço de telemensagens em celulares.

e) Depois dos atentados terroristas de 11 de março, que causaram quase 200 mortes, os jovens espanhóis e o Partido Socialista, adotaram uma estratégia inovadora para mobilizar a população para as eleições – o uso maciço de telemensagens em celulares.

MATEMÁTICA
06 -
Em uma escola, para verificação da aprendizagem em certa disciplina, são aplicadas três provas, com pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Para um aluno ser aprovado nessa disciplina, deve ser no mínimo 5,0 a média aritmética ponderada das notas que ele obtiver nas três provas relativamente aos pesos mencionados. Se nas duas primeiras provas um dos alunos obteve notas 4,0 e 3,5, respectivamente, então, para que seja aprovado, a nota mínima que ele deve obter na terceira prova é:

a)
6,0


b)
6,1

c)
6,2

*d)
6,3

e)
6,4

07 -
A média aritmética de 3 números (x, y e z) é 6, e a média aritmética ponderada desses números relativa aos pesos 1, 3 e 4, respectivamente, é 6,75. Sabendo-se que z = 6, então um dos outros dois números é:

a)
5

b)
6

c)
7

d)
8

*e)
9

08 -
Se um veículo espacial, em velocidade constante, percorre uma distância em 1 h 25 min 28 s, então, à mesma velocidade, o tempo que gastará para percorrer 1/4 dessa distância será de:

a)
20 min 20 s

b)
21 min 20 s

c)
21 min 21 s

*d)
21 min 22 s

e)
22 min 05 s

09 -
Se 8 máquinas iguais, cada uma trabalhando 15 horas por dia, produzem certo número de peças em determinado número de dias de funcionamento, então apenas 6 dessas máquinas, para produzirem o mesmo número de peças no mesmo número de dias de funcionamento, deverão trabalhar cada uma delas:

a)
18 horas por dia

b)
19 horas por dia

*c)
20 horas por dia

d)
21 horas por dia

e)
22 horas por dia

10 -
O comprimento de um retângulo é igual a 3 vezes sua altura, e sua área é de 243 cm2. Então a altura do retângulo é de:
a)
3 cm

*b)
9 cm

c)
18 cm

d)
27 cm

e)
30 cm

11 -
A figura abaixo representa uma escada que liga dois pisos horizontais, mas o desenho está fora de escala. Sabendo-se que todos os degraus têm as mesmas medidas, e utilizando-se os valores de sen 37º ( 0,60, cos 37º ( 0,80 e tg 37º ( 0,75, considere as seguintes afirmativas:




I.
O valor de x é igual a 20 cm.


II.
O número de degraus é 26.


III.
O valor de y é igual a 540.

Assinale a alternativa correta.

a)
As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

*b)
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

e)
Somente a afirmativa III é verdadeira.

12 -
Uma dona de casa, procurando fazer uso racional dos equipamentos domésticos e do consumo de água, observou que a freqüência ótima para a utilização da máquina de lavar roupa é uma vez em dias alternados. Sabe-se que o consumo de água dessa máquina é de 150,9 litros em cada vez que é usada. Se essa freqüência de uso da máquina for cumprida rigorosamente, o volume de água gasto pela máquina no mês de abril será de:

a)
22635 litros
*b)
2,2635 m3
c)
2414,4 dm3
d)
2112,6 litros
e) 24144 litros

13 -
Considere as seguintes informações sobre o número de candidatos em um concurso aos cargos A e B, sabendo que ninguém podia se candidatar simultaneamente aos dois cargos: 75% do total de candidatos escolheram o cargo A; 60% do total de candidatos eram homens; 30% dos candidatos ao cargo B eram homens; 2.100 mulheres se candidataram ao cargo B. Assim, o número de homens que se candidataram ao cargo A foi de:

a)
7.200

*b)
6.300

c)
5.040

d)
2.300

e) 900

14 -
Na figura abaixo, o ângulo
[image: image2.wmf]D

A

ˆ

C

é reto, e o ponto D pertence ao segmento de reta AB. Sabendo que AC = 5 m, AD = 2 m e BC = 13 m, a área do triângulo DBC é: 

*a)
25 m2

b)
28,5 m2
c)
30,25 m2
d)
35 m2
e)
40,5 m2
15 -
Será construído um reservatório de água, cujo formato interno é o de um cilindro circular reto, com capacidade de 20.000 litros. Sabendo que a base terá raio de 2 m, considere as seguintes afirmativas:


I.
A altura do reservatório será menor do que 140 cm.


II.
A área da superfície interna do reservatório, sem a tampa, será maior do que 30 m2.


III.
A área da superfície lateral interna do reservatório será menor do que 22 m2.


Assinale a alternativa correta.

a)
As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b)
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

*d)
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

e)
Somente a afirmativa III é verdadeira.

CONHECIMENTOS GERAIS
16 - Sobre a escolha de candidatos a cargos políticos (vereador, deputado, senador), é correto afirmar que predomina entre o eleitorado brasileiro:

a)
a escolha racional, através da leitura da plataforma política do candidato.

b)
a escolha partidária, com base na agremiação política a que o candidato pertence.

*c)
a escolha personalista, a partir das características pessoais do candidato.

d)
a escolha meritocrática, com base no desempenho do candidato em funções burocráticas anteriores.

e)
a escolha religiosa, com base na fé que o candidato professa.

17 - “O cientista político Francis Fukuyama, em seu livro intitulado O fim da História, afirma que a História, no final do século XX, chegou a seu ponto final e o liberalismo tornou-se o regime hegemônico. Seu texto é claramente um elogio ao grande vencedor da Guerra Fria, ou seja, ele está permeado de louvores ao triunfo dos Estados Unidos sobre os Estados ditos comunistas. O ‘fim da história’ do qual trata o autor é ‘o ponto final da evolução ideológica da humanidade e a universalização da democracia liberal ocidental como forma final de governo humano’.” (in: Jornal da Tarde, 28 out. 1989).

Considerando o comentário acima, NÃO é correto afirmar:

a)
Fukuyama estrutura sua análise em contraposição à análise marxista que põe o comunismo no nível mais alto da evolução política histórica da humanidade.

b)
A queda do muro de Berlim teria selado, para Francis Fukuyama, o triunfo da sociedade capitalista ocidental sobre os países do bloco comunista, pondo fim, dessa forma, à bipolarização proporcionada pelo contexto da Guerra Fria.

*c)
Para Fukuyama, a Glasnost (a política de “transparência”) e a Perestróika (a política de “reestruturação”) da URSS foram os dois grandes acontecimentos que puseram fim à bipolarização mundial, o que confirma a superioridade do capitalismo.

d)
De acordo com Fukuyama, a forma ideal, acabada e viável para o mundo é o liberalismo democrático baseado na liberdade dos indivíduos e na legitimidade dos governantes que, por sua vez, é obtida pelo consentimento da população através do voto.

e)
Francis Fukuyama prega o fim das ideologias não-liberais e sua substituição pelas formas neocorporativistas de representação política.

18 -
O sociólogo Sérgio Adorno, ao investigar as práticas penais brasileiras, constatou que, no preenchimento de um formulário, por exemplo, quando o indivíduo acusado de algum delito tinha o direito de definir sua cor, ele “branqueava” sempre a resposta. Por outro lado, no curso do inquérito havia uma tendência a se “enegrecer” ou a “embranquecer” o acusado. Se o réu negro provasse ser trabalhador e pai de família, ele se transformava mais e mais em “moreno claro”, nos documentos do inquérito. O inverso também foi observado. A partir da constatação de Sergio Adorno, assinale a alternativa que está de acordo com a tese sustentada pelo autor:

*a)
Réus negros tendem a ter um tratamento penal mais rigoroso se comparados a réus brancos.

b)
Há uma tendência natural de se branquear a cor da pele, pois se acredita que a justiça brasileira associe diretamente cor e criminalidade, muito embora esse fato não tenha sido comprovado empiricamente pelo analista.

c)
A justiça brasileira trata os cidadãos de maneira igual, independentemente da cor de sua pele; o que se vê são atitudes racistas por parte dos próprios réus.

d)
Os réus, quando têm o direito de definir sua cor, tendem a branqueá-la por acreditar que esse fato pode ajudá-los no decorrer do processo, o que não foi constatado pelo autor.

e)
Não há nenhuma ligação, no tratamento penal, entre raça e classe social.

19 - Sobre o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), considere as afirmativas a seguir.

I.
Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são: Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia.

II.
Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são países que saíram vitoriosos da II Guerra Mundial.

III.
O Brasil será o primeiro país da América Latina a figurar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU a partir de 2006.

IV.
Nenhum dos países dos continentes africano e sul-americano são membros do Conselho de Segurança da ONU.


Assinale a alternativa correta.

*a)
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

b)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

e)
Somente a afirmativa III é verdadeira.

20 -
No ciclo hidrológico, o escoamento superficial forma:

*a)
córregos, rios e lagos.

b)
córregos e lençol freático.

c)
apenas rios.

d)
rios, lagos e poços artesianos.

e)
lençol freático, poços artesianos, córregos e lagos.

ESPECÍFICA

21 -
Conforme NBR 5626, a pressão estática máxima recomendada para uma instalação predial de água fria é:

a)
50 mca

b)
60 mca

c)
35 mca

*d)
40 mca

e)
45 mca

22 -
A tubulação de ventilação em um sistema predial de esgoto sanitário é importante principalmente para:

a)
garantir o escoamento do esgoto em seção plena.

*b)
proteger os fechos hídricos e propiciar a saída dos gases para o meio externo.

c)
garantir a autolimpeza do coletor. 

d)
apenas propiciar a saída dos gases para o meio externo.

e)
garantir a autolimpeza do tubo de queda. 

23 -
Conforme conceitos básicos relacionados às instalações prediais de água fria e água quente, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

	1.
ramal predial
	(   )
shaft

	2.
sub-ramal
	(   )
tubulação derivada da coluna dedistribuição e que alimenta sub-ramais

	3.
ramal
	(   )
tubulação que alimenta o ponto de utilização

	4.
barrilete
	(   )
tubulação que conecta a rede pública de abastecimento de água ao alimentador predial

	5.
duto vertical
	(   )
tubulação que se origina no reservatório e da qual derivam as colunas de distribuição


Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

*a)
5, 3, 2, 1, 4

b)
2, 3, 4, 5, 1

c)
1, 5, 3, 2, 4

d)
3, 2, 4, 1, 5

e)
1, 5, 2, 3, 4

24 -
No ciclo hidrológico, apresentam-se apenas os seguintes fenômenos:

a)
Precipitação, escoamento superficial, dessalinização e infiltração.

*b)
Precipitação, escoamento superficial, infiltração, evaporação e transpiração

c)
Precipitação, escoamento superficial, infiltração, evaporação e dessalinização

d)
Escoamento superficial, infiltração e precipitação

e)
Escoamento superficial, precipitação e evaporação

25 -
O escoamento superficial:

*a)
forma córregos, rios e lagos.

b)
forma córregos e lençóis freáticos.

c)
forma apenas rios.

d)
forma rios, lagos e poços artesianos.

e)
forma lençóis freáticos, poços artesianos, córregos e lagos.

26 -
A função básica de um booster em uma rede de distribuição de água é:

a)
admitir ar na tubulação.

b)
quando em cotas baixas da rede, propiciar a limpeza da mesma.

*c)
aumentar a pressão da água na rede.

d)
diminuir a perda de carga.

e)
expurgar água da rede.

27 -
Para o dimensionamento da potência da bomba do sistema elevatório, devem ser consideradas as seguintes variáveis:

a)
Tensão trativa, altura manométrica, vazão e rendimento.

b)
Taxa de escoamento superficial, vazão, rendimento e peso específico da água.

c)
Altura manométrica, vazão, tempo de detenção e peso específico da água.

d)
Tempo de detenção, tensão trativa, rendimento e vazão.

*e)
Vazão, altura manométrica, rendimento e peso específico da água.

28 -
Para bombas centrífugas de eixo horizontal, deve-se respeitar o desnível máximo de sucção a fim de:

a)
evitar o golpe de aríete.

b)
minimizar a sobrepressão na tubulação.

c)
reduzir a perda de carga no trecho de recalque.

*d)
evitar a cavitação.

e)
reduzir a pressão total sobre a tubulação. 

29 -
Basicamente, a finalidade da ventilação nos reservatórios dos sistema públicos de abastecimento de água é:

a)
evitar a formação de algas na água.

*b)
evitar o surgimento de pressões diferenciais que possam solicitar a estrutura do reservatório.

c)
controlar a formação de colonias de bactérias na água.

d)
eliminar a tubidez da água.

e)
evitar a elevação da temperatura água.

30 -
Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

	1.
concreto refratário
	(   )
suporta elevadas temperaturas

	2.
concreto protendido
	(   )
apresenta reduzida massa específica

	3.
concreto armado
	(   )
associação de concreto e aço

	4.
concreto ciclópico
	(   )
caracteriza-se pela eliminação da tração

	5.
concreto leve
	(   )
contém grandes fragmentos de pedra


Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

a)
1, 5, 2, 3, 4

b)
3, 2, 4, 1, 5

*c)
1, 5, 3, 2, 4

d)
2, 3, 4, 5, 1

e)
5, 3, 2, 1, 4

31 -
As águas residuárias, sob certas condições, podem ser nocivas às canalizações de concreto. Quanto a isto, considere as afirmativas abaixo:

I.
Efluentes industriais, quando acidificados, podem ser agressivos ao concreto.

II.
Os compostos de enxofre geralmente agridem o concreto.

III.
Concentrações elevadas de cloreto de magnésio e de cloreto de cálcio agridem o concreto.

IV.
A elevação da temperatura dos efluentes não causa danos ao concreto.

Assinale a alternativa correta.

a)
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

*b)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

e)
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

32 -
Para gerir os orçamentos e o fluxo financeiro para o planejamento e controle de obras, a ferramenta computacional mais específica para esta aplicação é:

a)
Windows Explorer

b)
Microsoft Word

c)
Autocad

*d)
Microsoft Excel

e)
Microsoft Visual Basic

33 -
A concentração de uma dada substância na fase aquosa é igual a:

*a)
quantidade da substância pelo volume da solução.

b)
quantidade da solução pelo volume da substância.

c)
quantidade da fração suspensa da substância.

d)
quantidade da fração dissolvida da substância.

e)
quantidade da fração sedimentável da substância.

34 -
O planejamento do empreendimento por parte de uma empresa compreende:

a)
apenas ações estratégicas, como os planos de investimento e as táticas para conquista do mercado.

b)
apenas ações necessárias ao empreendimento em si.

c)
exclusivamente o cronograma físico-financeiro.

*d)
tanto ações estratégicas (planos de investimento, táticas para conquista de mercado, por exemplo) quanto as ações necessárias ao empreendimento em si.

e)
exclusivamente a gestão do projeto do empreendimento. 

35 -
No projeto e instalação de sistemas elevatórios, alguns cuidados devem ser tomados para que a operação seja eficiente e adequada. Considere as seguintes afirmativas.

I.
A válvula de retenção deve ser instalada na linha de recalque logo a jusante do conjunto moto-bomba de maneira a impedir o retorno da água em tal linha.

II.
Deve-se instalar válvulas de alívio, câmaras de compensação ou chaminés de equilíbrio para minimizar o golpe de aríete nas linhas de recalque.

III.
Deve-se instalar a válvula de pé com crivo apoiada sobre o fundo do poço de sucção.

IV.
Deve-se considerar o nível mínimo de água no poço de sucção de maneira a evitar a cavitação.

Assinale a alternativa correta.

a)
Somente a afirmativa IV é verdadeira.

b)
Somente a afirmativa III é verdadeira.

c)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

*e)
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

36 -
Assinale a alternativa correta quanto à ordem dos elementos. A captação de águas superficiais, para fins de abastecimento público, usualmente apresenta a seguinte configuração:

a)
Gradeamento fino, gradeamento grosso, caixa de areia e poço de sucção.

*b)
Gradeamento grosso, gradeamento fino, caixa de areia, poço de sucção.

c)
Caixa de areia, gradeamento grosso, gradeamento fino e poço de sucção.

d)
Gradeamento fino, poço de sucção, gradeamento grosso e caixa de areia.

e)
Poço de sucção, gradeamento fino, caixa de areia e gradeamento grosso. 

37 -
A cura do concreto é:

a)
a relação dos componentes de um concreto.

b)
tempo medido desde o lançamento da água de mistura até o início do endurecimento do cimento.

*c)
o conjunto de medidas com a finalidade de evitar a evaporação prematura da água necessária à hidratação do cimento.

d)
o tratamento necessário, após retirada das formas, quando não houve cobrimento adequado da armadura.

e)
o conjunto de providências para manter o concreto úmido após a retirada das formas.

38 -
Com relação às argamassas, considere as afirmativas seguintes:

I.
As principais características das argamassas são a resistência ao esmagamento, o poder de aderência, a impermeabilidade e a retração e aumento de volume.

II.
As argamassas contendo cal e areia não são indicadas para aplicações em terrenos secos.

III.
Argamassas contendo cimento e areia podem ser usadas para evitar infiltrações.

IV.
Argamassas demasiadamente fluidas são porosas e de reduzida resistência. 

Assinale a alternativa correta: 

a)
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

*b)
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

c)
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

d)
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

e)
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

39 -
São concretos de maior resistência, porém de difícil adensamento:

*a)
concretos úmidos.

b)
concretos plásticos.

c)
concretos fluidos.

d)
concretos plásticos e fluidos.

e)
concretos úmidos e fluidos.

40 -
Para o projeto e dimensionamento das fundações, deve-se considerar, no mínimo:

a)
a área da fundação e o peso da construção.

b)
o peso da construção e a capacidade de sustentação do solo.

c)
a capacidade de sustentação do solo.

d)
a área da fundação e a capacidade de sustentação do solo.

*e)
a área da fundação, o peso da construção e a capacidade de sustentação do solo.

3,9 m





15 cm





x cm





37o





y cm





A





D





B





C









_1142327323.unknown

